## Сварочное оборуд-е
ООО"МГК Электроснаб" предлагает сварочные трансформаторы
Тел/факс (495) 637-93-58, Моб.т. 8 (926) 148-36-86 Дмитрий
http: www.mgkelektro.ru mail: mgkelektro@bk.ru | [5 empty] | ISQ: 276978292
|  | Прайс-лист |  | от 01 января 2013 года
I. Трансформаторы сварочные:
Марка | Обмотка | Напряжение сети (В) | Величина сварочного тока (А) | ПН(%) | Рпотреб. Не более (кВА) | Рвых. При сварке (кВА) | Габаритные размеры (мм) | Масса (кг) | цена без ндс
ТДМ 161 У2 | CU | 220 | 50-160 | 20 | 8.8 | 4.16 | 280*280*400 | 24 | 6667
ТДМ 252 У2 | AL | 220 | 50-250 | 40 | 15.4 | 7.5 | 310*570*420 | 40 | 6490
ТДМ 252 У2 | AL | 380 | 50-250 | 40 | 15.2 | 7.5 | 310*570*420 | 40 | 6490
ТДМ 252 У2 | CU | 220/380 | 50-250 | 40 | 15 | 7.5 | 310*570*420 | 51 | 9204
ТДМ 303 У2 | AL | 220 | 60-315 | 60 | 19.2 | 10.4 | 310*570*420 | 63 | 7788
ТДМ 303 У2 | AL | 380 | 60-315 | 60 | 19 | 10.4 | 310*570*420 | 63 | 7788
ТДМ 303 У2 | CU | 220/380 | 60-315 | 60 | 19 | 10.4 | 310*570*420 | 73 | 10620
ТДМ 403 У2 | AL | 220 | 80-400 | 60 | 28.6 | 14.4 | 380*570*320 | 85 | 11623
ТДМ 403 У2 | AL | 380 | 80-400 | 60 | 28.5 | 14.4 | 380*570*320 | 85 | 11623
ТДМ 503 У2 | AL | 380 | 100-500 | 60 | 34.2 | 20 | 380*570*320 | 95 | 12567
ТДМ 602 У2 | AL | 380 | 120-600 | 60 | 45.6 | 26.4 | 400*620*520 | 150 | 19824
II. Трансформаторы напряжения: (трехфазные)
Марка | Номинальное напряжение обмоток (В) |  | Частота (Гц) |  | Номинальная мощность (кВА) |  | Габаритные размеры (мм) | Масса (кг) | цена без ндс
| Первичной (В) | Вторичной (В)
НТС 1,6 У2 | 380 | 12;24;36;42;127;220 | 50 |  | 1.6 |  | 330*150*250 | 24 | 4897
НТС 2,5 У2 | 380 | 12;24;36;42;127;220 | 50 |  | 2.5 |  | 370*160*270 | 29 | 5546
НТС 4,0 У2 | 380 | 12;24;36;42;127;220 | 50 |  | 4 |  | 410*180*320 | 44 | 6372
НТС 6,0 У2 | 380 | 24;36;42;127;220 | 50 |  | 6 |  | 450*200*380 | 60 | 7670
НТС 10,0 У2 | 380 | 36;42;127; 220 | 50 |  | 10 |  | 500*240*380 | 80 | 12095
НТС 16,0 У2 | 380 | 36;42;127;220 | 50 |  | 16 |  | 650*230*380 | 95 | 22774
НТС 20,0 У2 | 380 | 36;42;127;220 | 50 |  | 20 |  | 650*230*380 | 115 | 30680
НТС 25,0 У2 | 380 | 42;127;220 | 50 |  | 24 |  | 650*230*380 | 140 | 34102
НТС 30,0 У2 | 380 | 127;220 | 50 |  | 28 |  | 750*320*580 | 160 | 40120
НТС 40,0 У2 | 380 | 127;220 | 50 |  | 32 |  | 750*320*580 | 200 | 46138
III. Трансформаторы напряжения ОСЗ: (однофазные)
Марка | Номинальное напряжение обмоток (В) |  | Частота (Гц) |  | Номинальная мощность (кВА) |  | Габаритные размеры (мм) | Масса (кг) | цена без ндс
| первичной (В) | Вторичной (В)
ОСЗ-1,0/0,22У2 | 220 | 12;24;36;42;220 | 50 |  | 1 |  | 155*275*270 | 16 | 3245
ОСЗ-2,0/0,22У2 | 220 | 12;24;36;42;220 | 50 |  | 2 |  | 200*300*270 | 25 | 5074
ОСЗ-4,0/0,22У2 | 220 | 24;36;42;220 | 50 |  | 4 |  | 240*320*270 | 30 | 5605
ОСЗ-6,0/0,22У2 | 220 | 24;36;42;220 | 50 |  | 6 |  |  |  | 6195
ОСЗ-10,0/0,22У2 | 220 | 24;36;42;220 | 50 |  | 10 |  |  |  | 14868
IV. Выпрямители сварочные:
Марка | Напряжение сети (В) |  | Величина сварочного тока (А) | ПН(%) | Рпотреб. Не более (кВА) | Рвых. При сварке (кВА) | Габаритные размеры (мм) | Масса (кг) | цена без ндс.
ВД-160У3 | 220 |  | 40-160 | 40 | 28 | 4.4 | 400*290*460 | 35 | 12744
ВД-301У3 | 380 |  | 30-315 | 60 | 32 | 11.4 | 560*510*660 | 97 | 20060
ВД-306У3 | 380 |  | 30-315 | 60 | 32 | 11.4 | 560*510*660 | 104 | 21004
ВД-306 МУ3 | 380 | [5 empty] | 320*360*1040 | 66 | 22184
ВД-401У3 | 380 |  | 60-400 | 60 | 36 | 16 | 560*510*660 | 125 | 24544
ВД-501У3 | 380 |  | 70-500 | 60 | 40 | 22 | 600*600*760 | 150 | 30444
ВДУ-506СУ3 | 380 |  | 50-500 | 60 | 40 | 30 | 900х580х700 | 220 | 51094
V. Выпрямители сварочные инверторного типа (MMA/TIG)
Марка | Напряжение сети (В) |  | Величина сварочного тока (А) | ПН(%) | Рпотреб. Не более (кВА) | Диаметр электродов мм | Габаритные размеры (мм) | Масса (кг) | Дилерская цена с НДС от 100т.р.
ВД-160И | 220 |  | 30-160 | 60 | 4.3 | 1,6-5 | 375х165х205 | 8 | 6490
ВД-200И | 220 |  | 50-200 | 60 | 5.8 | 1,6-5 | 390x185x300 | 10 | 15930
ВС-160 | 220 |  | 15-160 | 60 | 4.3 | 1,6-5 | 455*270*335 | 13 | 4956
ВС-250 | 380 |  | 15-250 | 60 | 8.3 | 1,6-5 | 590*260*430 | 21 | 8260
VII. Трансформатор для прогрева бетона
Марка | Номинальное Напряжение на стороне ВН (В) |  | Номинальная мощность (кВА) | Ступени напряжения на холостом ходу на стороне НН (В) | Ток на стороне НН при напряжении 50-65В,А | Ток на стороне НН при напряжении 80-100В,А | Габаритные размеры (мм) | Масса (кг) | цена без ндс
ТСДЗ-63/0,38У3 | 380 |  | 63 | 50;65;80;100 | 450-350 | 300-250 | 1000*650*840 | 310 | 60416
ТСДЗ-80/0,38У3 | 380 |  | 80 | 50;65;80;100 | 450-350 | 300-250 | 1040*700*1040 | 340 | 84960
КТПТО-80 | масляный, 80квт,50-95в,380в,750кг | [7 empty] | 125000
VII. Выпрямитель многопостовой сварочный типа ВДМ
Марка | Номинальное напряжение питающей сети (В) | Номинальный сварочный ток,А (ПВ%) | Номинальное рабочее напряжение (В) не менее | Напряжение холостого тока (В), не более | Количество постов | Потребляемая мощность, кВА | Габаритные размеры (мм) | Масса (кг) | цена без ндс
ВДМ 1600СУ3 | 3*380 | 1600 (100%) | 60 | 70 | 8 | 120 | 520*880*780 | 300 | 55224
ВДМ 561СУ3 | 3*380 | 560 (100%) | 60 | 70 | 2 | 24 | 410*780*680 | 150 | 28320
ВДМ 1200СУ3 | 3*380 | 1200(100%) | 60 | 70 | 4 | 46 | 410*780*680 | 180 | 39294
VIII. Полуавтомат дуговой сварки
Марка | Напряжение сети (В) | Величина св. тока (А) | ПН(%) |  | Номинальная мощность (В) |  | Габаритные размеры (мм) | Масса (кг) | цена без ндс
ПДГ-201У3.1 | 220 | 50-220 | 40 |  | 25-30 |  | 700*620*300 | 53 | 23600
ПДГУ-201У3.1 | 220 | 50-200 | 40 |  | 25-30 |  | 700*620*300 | 60 | 24780
ПДГ-202У3.1 | 220 | 50-220 | 40 |  | 25-30 |  | 700*620*300 | 60 | 25606
ПДГ-251У3.1 | 220 | 70*250 | 40 |  | 25-30 |  | 700*620*300 | 60 | 26196
ПДГ-451У3.1 | 380 | 70-450 | 60 |  | 25-30 |  | 700*620*300 | 82 | 46610
IX. Пуско-зарядное устройство ПЗУ
Марка | Напряжение сети (В) | Номинальный ток,А (ПВ%) | Номинальный заряд тока (А) | Максимальный зарядный ток (А) | Номинальный выход напряжения (В) | Потребляемая мощность (Вт) в режиме "Пуск" | Габаритные размеры (мм) | Масса (кг) | цена без ндс
ПЗУ-12/160У3.1 | 220 | 160 | 16 | 25 | 12 | 2000 | 280*280*400 | 25 | 7080
ПЗУ-24/250У3.1 | 220 | 250 | 28 | 50 | 24 | 6000 | 280*280*400 | 28 | 7847
X. Пуско-зарядное сварочное устройство
Марка | Напряжение сети (В) | Номинальный ток,А (ПВ%) | Номинальный заряд тока (А) | Максимальный зарядный ток (А) | Номинальный выход напряжения (В) | Потребляемая мощность (Вт) в режиме "Пуск" | Габаритные размеры (мм) | Масса (кг) | цена без ндс
ПЗСУ-12/160У3.1 | 220 | 160 | 16 | 25 | 12 | 2000 | 280*280*400 | 48 | 12154
XI. Трансформатор для контактной сварки
Марка | Напряжение сети (В) | Длительно допустимый вторичный ток (А) | Наиболь. Вторичный ток в режиме к.з. (А) не более | Продолжительность работы (ПР) | Длительность сварочного импульса (с) | Минимальное условие на электродах при сварке Н (кГе) | Габаритные размеры (мм) | Масса (кг) | цена без ндс
ТКС-3500 УХ | 220 | 1700 | 3500 | 10 | от 1 до 15 | 2000 | 630*220*30 | 20 | 9912
XII. Реостат баластный
Марка | [7 empty] | Масса (кг) | цена без ндс
РБ 302У2 | [6 empty] | 605х500х370 | 15 | 4000